## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.16 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、铲除挑檐板底板粉刷层； 2、含建筑垃圾清运及消纳费用； 3、详见施工图及原状建筑。 | m2 | 64.2
2 | 011604002001 | 立面墙砖拆除 | 1、外墙面墙砖及粉刷层铲除；铲除至结构层 2、拆除施工注意施工面边界阴阳角保护，不得破坏非出新墙面； 3、施工前应先对玻璃门窗采取保护措施后方可进行拆除施工，如破坏原门窗需原样恢复； 4、含建筑垃圾及消纳费用。 | m2 | 1161.37
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 1
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、粉刷挑檐板底板粉刷层； 2、外墙腻子三遍无机弹性涂料饰面 3、含滴水线，满足设计及规范要求。 | m2 | 64.2
4 | 011407001001 | 外墙仿面砖质感漆 | 1、清除外墙面残留面砖粘结砂浆到抹灰 层 2、墙面粉刷层空鼓检查、空鼓部位切割后恢复粉刷找平层 3、涂刷高强界面剂 4、外墙修补找平 5、养护 6、10mm 厚防水抗裂砂浆复合耐碱网格布抗裂层 7、满批柔性腻子（2-3 遍） 8、打磨 9、辊涂抗渗透封底漆（一遍） 10、根据分色部位滚涂仿面砖缝色、贴定厚胶带；美缝纸厚度应满足甲方要求，保证墙面立体效果。 11、喷涂仿面砖质感漆（二遍）（立体效果需根据甲方要求调整） 12、去胶带 13、辊涂罩面剂（一遍） 14、投标人施工中应避免污染不在出新范围墙、柱等面，无法避免造成污染的需要做好保洁、清理 15、以上工序施工前需在墙面上做1平方米左右的退层小样，经甲方确认后再大面积施工 | m2 | 1161.37
5 | 011502007001 | 滴水线 | 1、出新施工面窗台下口及挑檐下口滴水线，包含滴水线制安及砂浆修补； 2、详见施工图及原状建筑。 | m | 215.2
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  | 1
6 | 010507005001 | 铝合金压顶拆除 | 1、铝合金压顶保护性拆除； 2、详见施工图及原状建筑。 | m | 93.8
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年11月15日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 010507005002 | 铝合金压顶安装 | 1、铝合金压顶利旧安装； 2、含金属构件补漆、安装辅材等所有工作内容； 3、基层需考虑避免后期空鼓、脱落、渗漏等问题，投标人应综合考虑； 4、详见施工图及周边建筑。 | m | 93.8
8 | 011611005001 | 金属窗台板拆除 | 1、施工面铝合金窗台压顶泛水保护性拆除，拆除需重复利用，此项投标人综合考虑； 2、施工前应先对玻璃门窗采取保护措施后方可进行拆除施工，如破坏原门窗需原样恢复； 3、拆除后按要求堆放至指定位置备用； | m | 215.2
9 | 010809003001 | 金属窗台板 | 1、铝合金窗台泛水利旧安装； 2、含金属构件补漆、安装辅材等所有工作内容； 3、基层需考虑避免后期空鼓、脱落、渗漏等问题，投标人应综合考虑； 4、详见施工图及周边建筑。 | m | 215.2
10 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、本项目余方弃置费用包含但不限于现场因为拆除及改造产生的建筑垃圾及土方；2、本费用运距由投标人自行考虑，所有垃圾及土方必须运至校外；3、本费用报价中，投标人需要考虑余方弃置可能发生的装车费、运输费、保洁费、弃置费等全部分费用，结算时不予调整。 | 项 | 1
11 | 011614002001 | 其它项目 | 本项目由投标单位根据现场情况自行考虑除1-9项外的其他零星项目（如灯具拆安、落水管保护、洞眼修补、金属构件补漆修复、原室内墙地面成品保护、原外墙阳角质感漆拆除及恢复、窗框密封硅酮胶的拆除及恢复等），本项目费用包干，结算时不予调整。 | 项 | 1
分部分项合计
12 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、施工用脚手架，高度20高内； 2、搭设和拆除及安全网； 3、施工过程的正常维护； 4、结算时不予调整； | 项 | 1
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 垂直运输；结算时不予调整； | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年11月15日
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）：陈方宜 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：朱雷香
未来软件编制 |  |  |  | 2024年11月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
编制人（造价人员）：陈方宜 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：朱雷香
未来软件编制 |  |  |  | 2024年11月15日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）：陈方宜 |  |  |  | 复核人（造价工程师）：朱雷香
未来软件编制 |  |  |  | 2024年11月15日
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 16406.21 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年11月15日
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 16406.21
合 计 |  |  | 16406.21 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年11月15日
表-12-1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价
合 计
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年11月15日
表-12-2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年11月15日
表-12-3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年11月15日
表-12-4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年11月15日
表-12-5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：陈方宜 |  |  | 复核人（造价工程师）：朱雷香
未来软件编制 |  |  | 2024年11月15日
表-13

## 表-13 规费、税金项目计价表(格式二)
规费、税金项目计价表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）：陈方宜 |  |  | 复核人（造价工程师）：朱雷香
未来软件编制 |  |  | 2024年11月8日
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：南京大学仙林校区医学院楼内庭院外墙消险改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
未来软件编制 | [7 empty] | 2024年11月15日
表-20