## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京大学仙林国际化校区图书馆研讨室改造 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年05月21日 | 复核时间： | 2024年05月21日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011610002001 | 玻璃门拆除 | 1.玻璃门拆除（含五金配件） 2.拆除的厚度投标单位踏勘现场综合考虑 3.垃圾外弃（含清理、外运、消纳费、保洁费等一切费用） | 樘 | 5
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.轻钢龙骨装饰板隔墙拆除 2.拆除的厚度投标单位踏勘现场综合考虑 3.垃圾外弃（含清理、外运、消纳费、保洁费等一切费用） | m2 | 49.2
3 | 011606003001 | 天棚面拆除及恢复 | 1.原天棚铝板面拆除及恢复 | m2 | 45.6
4 | 011611005001 | 中央空调机拆除及恢复安装 | 1.顶面中央空调机拆除及恢复安装 | 台 | 1
5 | 011611005002 | 其他拆除 | 1.其他可能涉及到的零星拆除 2.拆除的厚度投标单位踏勘现场综合考虑 3.垃圾外弃（含清理、外运、消纳费、保洁费等一切费用） | 项 | 1
分部分项合计
6 | 011701001001 | 拆除脚手架 | 投标方按项综合考虑报价 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 324.81 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 324.81
合 计 |  |  | 324.81 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.5表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.12 研讨室1 |  |  | 1
1 | 011210005001 | 石膏板隔墙 | 1.12mm石膏板+9mm石膏板 2.75*50*4方管龙骨 3.玻璃丝布包裹75岩棉（岩棉密度240KG/m³） 4.9mm石膏板+12mm石膏板 5.两层石膏板错缝安装，石膏板间隙结构胶堵缝 | m2 | 21.6
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 12.8
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷黑色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 8.8
4 | 011210005002 | 聚酯纤维吸声板墙面 | 1.实贴12mm厚聚酯纤维吸声板（防火B1级） 2.综合单价包含安装、施工、运输、损耗等费用 | m2 | 33.67
5 | 011210005003 | 隔声毡 | 1.隔声毡（3㎜厚，隔声量32dB，防火B1级） 2.做法：用强力胶将隔声毡粘贴在安装好的9㎜石膏板上（接缝应叠接30-50㎜） | m2 | 17.2
6 | 010805005001 | 玻璃隔声门（需定制） | 1.隔声量≥35dB 2.尺寸1500*2350mm 3.定制玻璃隔声门（厂家出具第三方检测报告后安装） 4.综合单价包含安装、施工、运输、损耗、五金配件、等费用 | 樘 | 1
|  | A.12 研讨室2 |  |  | 1
7 | 011210005004 | 石膏板隔墙 | 1.12mm石膏板+9mm石膏板 2.75*50*4方管龙骨 3.玻璃丝布包裹75岩棉（岩棉密度240KG/m³） 4.9mm石膏板+12mm石膏板 5.两层石膏板错缝安装，石膏板间隙结构胶堵缝 | m2 | 19.45
8 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 11.2
9 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷黑色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 8.25
10 | 011210005005 | 聚酯纤维吸声板墙面 | 1.实贴12mm厚聚酯纤维吸声板（防火B1级） 2.综合单价包含安装、施工、运输、损耗等费用 | m2 | 38.62
11 | 011210005006 | 隔声毡 | 1.隔声毡（3㎜厚，隔声量32dB，防火B1级） 2.做法：用强力胶将隔声毡粘贴在安装好的9㎜石膏板上（接缝应叠接30-50㎜） | m2 | 32.25
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010805005002 | 玻璃隔声门（需定制） | 1.隔声量≥35dB 2.尺寸1500*2350mm 3.定制玻璃隔声门（厂家出具第三方检测报告后安装） 4.综合单价包含安装、施工、运输、损耗、五金配件、等费用 | 樘 | 1
|  | A.12 研讨室3 |  |  | 1
13 | 011210005007 | 石膏板隔墙 | 1.12mm石膏板+9mm石膏板 2.75*50*4方管龙骨 3.玻璃丝布包裹75岩棉（岩棉密度240KG/m³） 4.9mm石膏板+12mm石膏板 5.外层石膏板表面刷黑 6.两层石膏板错缝安装，石膏板间隙结构胶堵缝 | m2 | 21.6
14 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 12.8
15 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷黑色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 8.8
16 | 011210005008 | 聚酯纤维吸声板墙面 | 1.实贴12mm厚聚酯纤维吸声板（防火B1级） 2.综合单价包含安装、施工、运输、损耗等费用 | m2 | 38.62
17 | 011210005009 | 隔声毡 | 1.隔声毡（3㎜厚，隔声量32dB，防火B1级） 2.做法：用强力胶将隔声毡粘贴在安装好的9㎜石膏板上（接缝应叠接30-50㎜） | m2 | 32.25
18 | 010805005003 | 玻璃隔声门（需定制） | 1.隔声量≥35dB 2.尺寸1500*2350mm 3.定制玻璃隔声门（厂家出具第三方检测报告后安装） 4.综合单价包含安装、施工、运输、损耗、五金配件、等费用 | 樘 | 1
|  | A.12 研讨室4 |  |  | 1
19 | 011210005010 | 石膏板隔墙 | 1.12mm石膏板+9mm石膏板 2.75*50*4方管龙骨 3.玻璃丝布包裹75岩棉（岩棉密度240KG/m³） 4.9mm石膏板+12mm石膏板 5.外层石膏板表面刷黑 6.两层石膏板错缝安装，石膏板间隙结构胶堵缝 | m2 | 19.45
20 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷白色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 11.2
21 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷黑色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 8.25
22 | 011210005011 | 聚酯纤维吸声板墙面 | 1.实贴12mm厚聚酯纤维吸声板（防火B1级） 2.综合单价包含安装、施工、运输、损耗等费用 | m2 | 38.62
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011210005012 | 隔声毡 | 1.隔声毡（3㎜厚，隔声量32dB，防火B1级） 2.做法：用强力胶将隔声毡粘贴在安装好的9㎜石膏板上（接缝应叠接30-50㎜） | m2 | 32.25
24 | 010805005004 | 玻璃隔声门（需定制） | 1.隔声量≥35dB 2.尺寸1500*2350mm 3.定制玻璃隔声门（厂家出具第三方检测报告后安装） 4.综合单价包含安装、施工、运输、损耗、五金配件、等费用 | 樘 | 1
|  | A.12 研讨室5 |  |  | 1
25 | 011210005013 | 石膏板隔墙 | 1.12mm石膏板+9mm石膏板 2.75*50*4方管龙骨 3.玻璃丝布包裹75岩棉（岩棉密度240KG/m³） 4.9mm石膏板+12mm石膏板 5.两层石膏板错缝安装，石膏板间隙结构胶堵缝 | m2 | 3.74
26 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.刷黑色乳胶漆三遍，腻子三遍 | m2 | 3.74
27 | 011210005014 | 聚酯纤维吸声板墙面 | 1.实贴12mm厚聚酯纤维吸声板（防火B1级） 2.综合单价包含安装、施工、运输、损耗等费用 | m2 | 9.89
28 | 010805005005 | 玻璃隔声门（需定制） | 1.隔声量≥35dB 2.尺寸1500*2350mm 3.定制玻璃隔声门（厂家出具第三方检测报告后安装） 4.综合单价包含安装、施工、运输、损耗、五金配件、等费用 | 樘 | 1
分部分项合计
29 | 011701001001 | 脚手架 | 投标人按项综合考虑报价 | 项 | 1
30 | 011703001001 | 垂直运输 | 投标方按项综合考虑报价 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9063.48 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 9063.48
合 计 |  |  | 9063.48 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.5表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
| 合 计 | — | — |  |  | —
未来软件编制
表-12-5

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13