招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为南京大学鼓楼校区新生学院基础实验室改造工程（消防水电） ，科技馆位于南京大学鼓楼校区北区（教学区）东南角，靠近汉口路正门，南邻蒙民伟楼，西邻图书馆。科技馆一期建于 1999 年。地上七层，地下一层。层高 3.6~4.5 米。本次改造一层门厅、二层。改造面积约2209.52 平方米；原功能为医学类实验室，现改造成物理实验室加教师办公室等。整栋楼采用中央空调。该项目将作为本科新生在鼓楼校区基础实验室使用，设计应立足于为学生提供良好的学习环境，满足各个学院的基础教学使用需求。

二、工程招标和分包范围

本次招标范围包含：对这栋楼进行改造，改造主要为科技馆二楼消防水电改造工程。为单独发包的改造工程。可移动设备及家具不在本次招标范围内。

三、编制依据

1.南京大学建筑规划设计研究院有限公司出的施工图纸，详见招标图纸文件夹内图纸。

2.答疑文件及现场实际情况。

3.计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

5、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

6、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

7、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：按照分部分项工程费的8%计算。

（2）暂估价：无暂估价

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

部分图纸不详处，按常规做法考虑，详见工程量清单描述。

- 安装部分

1)电动挡烟垂壁经与设计确认，材质为无机不燃防火布，清单中以“套”考虑，含挡烟布、电机、卷轴、主副承板、控制箱、按钮盒、烟感探头、配重底座等。

2）消防部分，消火栓钢管、喷淋管规格大于等于DN65的考虑安装抗震支架。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 南京大学基建维修工程主要材料推荐品牌及产品系列汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌、系列 | 制造商或总经销商 |
| 1 | 电线、电缆 | 远东 | 远东电缆有限公司 |
|  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |
|  |  | 上上 | 上上电缆有限公司 |
| 2 | 综合布线 | 百盛 | 美国百盛控股集团有限公司 |
|  |  | 罗格朗 | TCL—罗格朗国际电工（惠州）有限公司 |
|  |  | 莫仕 Molex | 莫仕投资（中国）有限公司 |
|  |  | 科博 | 科博（宁波）通信技术有限公司 |
| 3 | 配电箱成套 | / | 江苏华开电气有限公司 |
|  |  | / | 南京电器成套设备总厂有限公司 |
|  |  | / | 南京常开电气有限公司 |
|  |  | / | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
|  |  | / | 镇江欧菱电气自动化设备有限公司 |
|  | 真空断路器 | 施耐德（HVX） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（VD4） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（3AE） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 框架断路器 | 施耐德（MTZ/MT） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（Emax2） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（3WL） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 塑壳断路器 | 施耐德（NSX） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（Tmax/XT） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（3VA） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 微型断路器 | 施耐德（Acti9） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（S200） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（5SY） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 双电源切换开关 | 施耐德（WTS） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（OTM8D） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（5TR2/3KC） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 交流接触器 | 施耐德（LC1） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（AX） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（3RT） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 热继电器 | 施耐德（LRD） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（TA） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（3RU） | 西门子(中国)有限公司 |
|  | 浪涌保护器 | 施耐德（PRD） | 施耐德电气(中国)有限公司 |
|  |  | ABB（OVR） | ABB(中国)有限公司 |
|  |  | 西门子（5SD7） | 西门子(中国)有限公司 |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

本工程选用的各种装修材料及产品,应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告,进口产品应提供入境商品检验合格证明。

2.配电箱

2.1配电箱内所有远传计量表计（电能表，包括多功能仪表如有）均为甲供。

2.2用于计量的电流互感器准确度级不得低于0.5级。

2.3配电箱内电气火灾报警系统、消防电源监控系统、应急照明控制系统、智能灯控系统等由投标人按图纸要求配备齐全各系统中的各类电源线数据线、模块和设备等，保证系统完整并可靠运行。所有安装在配电箱的各类模块或元器件必须在配电箱成套厂内成套安装。

2.4配电箱（柜）必须选用具有 CCC 认证的产品，不再实施CCC 认证管理的产品但适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品，设备进场前应提供强制性认证产品符合性自我声明和型式试验报告，不适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品进场前应提供形式试验报告或检测报告。选用的产品必须是原厂生产的高品质产品，招标人有权请权威部门和品牌生产商进行认定和检验。

2.5配电箱（柜）内的电器元件必须选择清单编制说明中三个推荐品牌之一和相对应的系列中产品。选择施耐德品牌时，必须按图纸标明的型号配置元器件；选择ABB、西门子品牌时，必须按所推荐的系列，且各元器件的技术参数不得低于设计图纸的技术要求，比如额定容量、分断能力、功能需求等。为确保配电箱内电器元件的兼容性及稳定性，应优先选择同一品牌产品。投标人拟选择推荐的品牌和系列以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌和技术证明材料，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。

八、其他

1.工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。

2.措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

3.投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。

4.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、取费文件、技术规范等确定投标报价。

5. 本工程招标控制价（含综合单价）为招标人根据相关规定结合市场价编制，投标人未在约定时间内提出异议，视为对招标控制价（含综合单价）完全理解并接受，中标后不作调整。

6．投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。

7.本工程砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆，投标报价综合考虑，结算时不另增加费用。

8.工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价定额中注明的工作内容，承包人在报价是应充分考虑“工作内容”而产生的费用，列入相应报价中。工程量清单中凡是说明了的工作内容均应包括在投标报价中，清单中未描述但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在投标报价中。

9.本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

10.对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

11.请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。

12.设计图纸不完善、不详细、节点不明之处，投标单位应根据现场施工条件及进度要求，并根据图纸进行深化设计。深化设计应经招标人认可后方可施工，深化设计费用包含在投标报价中。设计图纸与工程量清单不一致的以工程量清单为准。

13.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。

14.本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。投标时充分考虑直至办理完竣工结算文件为止所产生的费用，结算时不另增加费用。

15.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。

16.工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。

17.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。

18.所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整。

19.投标人须自行考虑材料的采购、保管费，中标后不再调整。

20.所有材料检测费均按相关文件执行，材料质量应确保通过消防、节能、环保等第三方检测及消防、环保验收，由质量不合格引起的后果由施工单位承担。如环保、消防检测不合格，视为工程项目不合格。

21.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及设计图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。

22. 对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，按工程一般常规做法计入具体详见清单特征描述，投标人报价时应以清单特征描述为准。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。

23.交付前应进行开荒保洁，达到发包人使用要求，并进行环境质量检测，达到环保使用标准。

24.依据学校规定，场地材料堆放服从管理，产生的二次搬运费、超运距运输费，由投标人自行考虑报价，结算不增加。工人生活区及管理办公区投标人自行考虑位置，现场不能搭设。