招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为仙林校区基础实验楼乙区门厅改造工程。主要内容为新增门联窗，新增砖砌墙，新增台阶，部分地面及吊顶拆除，电气工程。

二、工程招标和分包范围

本项目主要包括新增门联窗，新增砖砌墙，新增台阶，部分地面及吊顶拆除，电气工程，具体详见施工图纸及工程量清单。

三、编制依据

1、南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计的2024年11月（一层改造平面图、墙身大样

），2024年11月（幕墙图纸）施工图及其说明、设计修改、变更通知等技术资料。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

④《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

⑤《园林绿化工程工程量计算规范》（	GB50858-2013）

⑥现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号

5、依据《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）划分的设备以设备形式计入且不计取总价措施费及规费。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：9116.03元。

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）工程量清单应与招标文件、招标项目设计图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按设计图纸及相关的国家规范的要求。

2、土建部分

（1）本工程砂浆按预拌砂浆考虑，砼按商品砼考虑，现场采用泵送还是非泵送由投标单位自行考虑。

（2）有防潮、防锈、防霉使用要求的材料、零配件、五金件等选用防潮、防锈、防霉产品或进行相应的防潮、防锈、防霉等处理。

（3）所有的石材、地砖、瓷砖、都需应根据图纸设计要求进行防护处理，并考虑成品保护，石材的倒角、磨边、切割、开槽等加工费用均包含在本次报价中。

（4）所有木材基层均应防火、防腐处理，此费用综合单价中，结算不调整。

3、安装部分

（1）桥架单列清单，项目特征描述清楚材质，桥架支架必须与桥架同材质。

（2）暖通系统所有线控系统、冷凝管、冷媒管、风管、风阀、风口等所有相关配件均包含在综合单价中，结算时不再调整。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 |  | 推荐品牌 | 生产商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 |  |
|  |  |  | 南钢 | 南京钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 永钢 | 江苏永钢集团有限公司 |  |
| 2 | 水泥 |  | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |  |
|  |  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |  |
|  |  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |  |
| 3 | 内墙地砖 |  | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 |  |
|  |  |  | 卡米亚 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |  |
|  |  |  | 鹰牌 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |  |
| 4 | 内外墙涂料 |  | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |  |
|  |  |  | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |  |
|  |  |  | 亚士 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 |  |
|  |  |  | 丰彩 | 江苏丰彩建材（集团）有限公司 |  |
| 5 | 铝合金门窗 | 型材 | 亚洲铝业 | 肇庆亚洲铝厂有限公司 |  |
|  |  |  | 凤铝 | 广东凤铝铝业有限公司 |  |
|  |  |  | 栋梁 | 栋梁铝业有限公司 |  |
|  |  | 五金配件 | 合和建筑五金 | 广东合和建筑五金制品有限公司 |  |
|  |  |  | 坚朗 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |  |
|  |  |  | 杨氏立兴 | 青岛立兴杨氏门窗配件有限公司 |  |
|  |  | 玻璃原片 | 南玻 | 中国南玻集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 耀皮 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 金晶 | 山东金晶科技股份有限公司 |  |
|  |  | 密封胶 | 陶熙 DOWSIL | 陶氏化学（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  | 汉高 | 汉高股份有限及两合公司 |  |
|  |  |  | 3M | 3M中国有限公司 |  |
|  |  |  | KÖMMERLING | 科梅林（南京）新材料有限公司 |  |
|  |  | 铝条 | UOP | 优欧辟环球油品工艺技术有限公司 |  |
|  |  |  | 李赛克 | 李赛克机械贸易（上海）有限公司 |  |
|  |  |  | 圣戈班 | 圣戈班(中国)投资有限公司 |  |
|  |  | 分子筛 | 富龙 | 郑州富龙新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  | 李赛克 | 李赛克机械贸易（上海）有限公司 |  |
|  |  |  | 绿能 | 山东能特异能源科技有限公司 |  |
|  |  | 丁基胶 | KÖMMERLING | 科梅林（南京）新材料有限公司 |  |
|  |  |  | 富龙 | 郑州富龙新材料科技有限公司 |  |
|  |  |  | UOP | 优欧辟环球油品工艺技术有限公司 |  |
|  |  | 胶片 | 佳氏福 | 可乐丽国际贸易（上海）有限公司 |  |
|  |  |  | 杜邦 | 杜邦中国集团有限公司 |  |
|  |  |  | 圣瑞 | 浙江圣瑞塑胶有限公司 |  |
| 6 | 钢质防火门 | 成品钢质门 | 赛银 SAIN | 浙江赛银将军门业有限公司 |  |
|  |  |  | 马斯德克 | 南京马斯德克门业有限公司 |  |
|  |  |  | 锐亿 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 |  |
|  |  |  | 轩源 | 上海轩源金属建材有限公司 |  |
|  |  | 防火锁、闭门器、顺位器、合页及五金 | 安恒通 | 北京安恒利通科技有限公司 |  |
|  |  |  | 强棒牌 TOPONE | 上海东冠五金有限公司 |  |
|  |  |  | ECO | 茵科门控（珠海保税区）有限公司 |  |
| 7 | 电线、电缆 |  | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

- 招标人自行采购的主要材料设备：无。

七、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。

6、投标人在施工是应采取相应遮挡措施，以防止高空摄像。