1.白色无机磨石地面和预制水磨石踏步

·颜色：白色，哑光；

·骨料：白石子、超白玻璃等；

参考案例:附图1

2.白色隐框铝板扩张网

·材质：铝板隐框扩张网氟碳喷涂；

·孔径：20*10*2mm；

·颜色：白色，哑光；

·孔型：参考附图2

3.防火门

·高度：2900，上做同门扇材质色彩封堵

·样式：钢质，无包边无下槛

·颜色：同其它木门白色

·五金：样式尽量同木门

参考案例：附图3