南京大学仙林校区SORPES野外科学观测研究站外墙消险及屋面改造

材料参考及技术参数：

- 室内门套装

材质：实木复合

饰面：免漆 （颜色纹理参考样图）

尺寸和数量：见图纸

- 地毯

材质：PVC毯面/PVC底面（

厚度：5mm

尺寸：正方形拼装

环保要求：A级

样式：见参考图（下图左图为单块效果，右图为拼装效果）

- 入口LOGO墙

做法说明：

艺术涂料质感与颜色参考：

LOGO定制材料说明
SORPES站logo采用亚克力材质，“地球系统区域过程综合观测试验基地”中英文字体采用拉丝不锈钢材质

- 灯具

- 过厅圆形吸顶灯换32w平板吸顶灯，5盏；

32W LED吸顶灯盘

样式参考下图：

数量：5套

| 电气参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 灯具功率 | 光通量 | 色温 | 功率因素 | 显色指数 | 参考尺寸 | 其他 |
| 32WLED平板灯 | 32W | 2480lm | 5700K | 0.95 | 80 | 198*1198*58 |  |

注：所有灯具需自带杆吊、导轨、连接件等。

2、3层门厅LOGO墙和2层展墙，增加轨道射灯，共4组（长度分别是3m、1.8m、2.2m、3m，合计10m）灯具个数和参数按照电气设计提的要求；

LED导轨射灯

样式参考下图：

数量：14套

| 电气参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 灯具功率 | 光通量 | 色温 | 功率因素 | 显色指数 | 光束角 | 其他 |
| 12W导轨射灯 | 12W | 820lm | 5700K | 0.9 | 80 | 38° |  |

注：所有灯具需自带杆吊、导轨、连接件等。

3、会议室长方形吸顶灯改吊线平板灯，瓦数要求根据电气设计，8盏；采样间（两间）长方形吸顶灯改吸顶平板灯，瓦数要求根据电气设计，8盏。

40W LED吸顶或吊装灯盘

样式参考下图：

数量：16套

| 电气参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 灯具功率 | 光通量 | 色温 | 功率因素 | 显色指数 | 参考尺寸 | 其他 |
| 40WLED平板灯 | 40W | 3501lm | 5700K | 0.95 | 80 | 198*1198*58 |  |

注：所有灯具需自带杆吊、导轨、连接件等。

4、3层门厅入口顶部吸顶灯改筒灯。

9W LED吸顶筒灯

样式参考下图：

数量：6套

| 电气参数表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 灯具功率 | 光通量 | 色温 | 功率因素 | 显色指数 | 光束角 | 其他 |
| 9W LED吸顶筒灯 | 9W | 810lm | 5700K | 0.95 | 80 | 60° |  |

注：所有灯具需自带杆吊、导轨、连接件等。

- 窗帘

类型：办公用遮阳卷帘

防火等级：B1级

颜色：白色