
清单编制说明

工程名称:南京大学鼓楼校区屋盖出新（南楼）

一、工程概况：

   南京大学鼓楼校区房屋维修项目位于鼓楼校区。

二、工程范围：修缮建筑。

三、工程量清单编制依据

   1、踏勘现场后根据原改造前后的情况，现场测量工程量编制。
   2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《江苏建筑与装饰工程定额》（2014年）、《江苏修缮工程定额》（2009年）及其相应的费用标准。

四、图纸及工程量计算中的相关说明：

1、拆除工程清单工程量仅供投标人参考报价，投标人自行到踏勘现场并结合图纸合并报价，施工过程中按实计量。  

2、投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑垃圾外运及围挡防护安全等措施费用，结算时不再调整；
3、本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

4、措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价；

5、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；
6、工程量清单应与招标文件、招标项目等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。
五、预留金：见其他项目清单。

六、材料品牌

	1
	油漆
	永固、光明、长江


