招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为南京大学仙林校区教一食堂更换空调土建配合工程,分为教一食堂大堂、售卖区、后厨区域改造。

二、工程招标和分包范围

项目包含南京大学仙林校区教一食堂更换空调土建配合工程,分为教一食堂大堂、售卖区部分吊顶拆除更换；后厨区域墙砖、木质门与门框、防撞条改造；配合空调更换管道改造。

三、编制依据

1、南京大学仙林校区通知的2023年7月12日教一食堂更换空调土建配合现场踏勘。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

④现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

3、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

4、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

5、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

6、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

7、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额： 18131.23元。

（2）暂估价：无

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）清单中项目特征描述不论是否完整，项目特征描述是否全面，现场改造所需的内容均含在此次报价内，投标人未在答疑阶段提出的均视为让利，该部分费用含在投标总费用当中，中标后不做调整（设计变更除外），投标人中标后不得以任何理由对本清单描述不详、错误提出索赔要求。

（2）本工程所用砂浆皆为预拌砂浆，现场是否使用干拌或湿拌砂浆由投标人自行考虑，结算时不调整。

（3）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整。

（4）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（5）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（6）清单中项目特征描述不详处，以现场实际做法为准，投标报价时应考虑教室改造所示施工要求等一切费用。

（7）工程量清单应与招标文件、招标项目改造要求等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按相关的国家规范的要求。

（8）投标人应对改造需求和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

（9）工程量清单中的总价措施项目费用除安全文明措施费用按规定费率调整外，其余措施项目费用由投标单位踏勘现场后，根据施工组织设计及有关现行施工要求自行考虑完整计入投标报价中。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、垂直运输、二次搬运、高压防护、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、非夜间施工照明费、夜间施工费、冬雨季施工、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、赶工措施、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。

（10）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（11）各投标人在进行综合报价时必须结合改造需求、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点进行完全性描述的必须结合现场详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若改造需求、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。

2、修缮部分

（1）拆除的建筑垃圾清运运距投标人报价时自行考虑，结算时不调整；

（2）吊顶拆除部分考虑利旧，投标人报价时自行考虑保护措施，结算时不调整；

（3）吊顶伸缩缝、护角收边含在报价内，报价时自行考虑，结算不调整；

（4）所有材料损耗投标人自行考虑计入报价中，结算时不调整；

3、安装部分

（1）消防管道拆改完成后防区水压试验包含在清单中，投标人报价时综合考虑计入相关费用，结算时不做调整。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 |  | 推荐品牌 | 生产商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙地砖 |  | 萨米特 | 广东萨米特陶瓷有限公司 |  |
|  |  |  | 卡米亚 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |  |
|  |  |  | 鹰牌 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 |  |
| 2 | （室内）铝板吊顶 | 铝板 | 汇隆 | 佛山市长盛汇隆装饰材料有限公司 |  |
|  |  |  | 欧斯宝 | 广州市欧斯宝金属制品有限公司 |  |
|  |  |  | 欧陆 | 广州市欧陆建材有限公司 |  |
|  |  | 轻钢龙骨 | 龙牌 | 北新集团建材股份有限公司 |  |
|  |  |  | 杰科 | 圣戈班(中国)投资有限公司 |  |
|  |  |  | KNF | 可耐福新加坡有限公司（KNAUF SINGAPORE PTE LTD） |  |
| 3 | 木工板、木饰面板 |  | 莫干山 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 |  |
|  |  |  | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 |  |
|  |  |  | 大王椰 | 杭州大王椰控股集团有限公司 |  |
|  |  |  | 千年舟 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 |  |
| 4 | 水泥 |  | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |  |
|  |  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |  |
|  |  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |  |
| 5 | 防火涂料 |  | 兰陵 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 |  |
|  |  |  | 鲸海漆 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 长江 | 南京长江涂料有限公司 |  |
| 6 | （热镀锌）钢管、焊接钢管、热浸锌钢管 |  | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 7 | 电线、电缆 |  | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

（二）招标人自行采购的主要材料设备：无

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。