## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京大学鼓楼校区南苑综合楼南入口门厅改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 南京大学 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  | 谈哲敏 | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 拆除工程 |  |  | 1
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除，部分墙体上附带块料（墙砖、石材） | m3 | 14.45
2 | 011601001002 | 蹲坑基础拆除 | 蹲坑基础拆除 | m3 | 0.68
3 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 金属窗拆除，900mm*1800mm | 樘 | 1
4 | 011609002001 | 玻璃隔断拆除 | 玻璃隔断（含玻璃门）拆除 | m2 | 15.9
5 | 011606002001 | 镜子拆除 | 镜子拆除 | m2 | 2.7
6 | 011614003001 | 石材台面拆除 | 石材台面拆除，含钢架 | m | 2.2
7 | 011610001001 | 单开木门拆除 | 单开木门拆除，900mm*2100mm | 樘 | 2
8 | 011605002001 | 墙砖拆除 | 墙砖拆除至粉刷层 | m2 | 34.95
9 | 011606003001 | 穿孔铝板拆除 | 穿孔铝板拆除（含吊筋、龙骨等） | m2 | 25.43
10 | 011605001001 | 地砖拆除 | 地砖拆除至楼地面 | m2 | 25.43
11 | 011605001002 | 石材地面拆除 | 石材地面拆除至楼地面 | m2 | 53.6
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除垃圾清运，含消纳费等 2.运距由投标人自行考虑 | m3 | 20.13
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 800.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010401012001 | 砖砌蹲坑 | 1.砖砌蹲坑 2.20mm水泥砂浆找平 | m2 | 1.5
2 | 010401012002 | 标准砖包管道 | M10水泥砂浆砌MU20水泥标准砖包管道 | m3 | 1.13
3 | 010402001001 | 砌块墙 | A5.0轻质砂加气混凝土（B06）（容重≤6.0kN/m3)，M5.0专用粘结剂砌筑 | m3 | 6.55
4 | 011801004001 | 混凝土面凿毛 | 1.新老旧混凝土面凿毛 2.刷一遍界面剂 | m2 | 0.93
5 | 011810001001 | 拉结螺栓 | M16L型拉结螺栓（含钢垫板150X100X8） | 套 | 16
6 | 011810001002 | 植筋Φ12 | 植筋Φ12（垂直向上方向钻孔植筋） | 根 | 36
7 | 011810001003 | 植筋Φ14 | 植筋Φ14（水平方向钻孔植筋） | 根 | 20
8 | 010502002001 | 构造柱 | C30混凝土构造柱 | m3 | 1.29
9 | 010503004001 | 圈梁 | C30混凝土圈梁、窗台梁 | m3 | 0.56
10 | 010501002001 | 混凝土止水坎 | C30混凝土止水坎 | m3 | 0.4
11 | 010507007001 | 灌砼处理 | 新增墙与原梁连接处灌C20混凝土 | m3 | 0.3
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋（Φ≤12） | 现浇构件钢筋Φ≤12 | t | 0.402
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋（Φ≤25） | 现浇构件钢筋Φ≤25 | t | 0.168
14 | 010516002001 | 预埋铁件 | 300*200*10mm/300*300*16mm热镀锌后置埋板 | t | 0.033
15 | 040901010001 | M12化学螺栓 | M12化学螺栓（钻孔清灰） | 套 | 28
16 | 011201001001 | 水泥砂浆粉刷（砌块内墙） | 15mm厚DPM5预拌砂浆打底抹平，带钢丝网（砌块墙） | m2 | 63.88
17 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层 | m2 | 14.88
18 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | 1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料防水层(用量不小于1.5kg/m2) | m2 | 6.31
分部分项合计
19 | 011701003001 | 砌墙脚手架 | 外墙脚手架 | m2 | 48.51
20 | 011701003002 | 抹灰脚手架 | 抹灰脚手架 | m2 | 125.6
21 | 011702003001 | 构造柱木模板 | 构造柱木模板 | m2 | 14.32
22 | 011702001001 | 基础木模板 | 基础木模板 | m2 | 0.3
23 | 011702008001 | 圈梁木模板 | 圈梁木模板 | m2 | 4.67
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.08～0.15%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1500.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 卫生间及盥洗间 |  |  | 1
1 | 011204003001 | 浅灰色墙砖 | 1.5mm厚瓷砖胶粘剂粘结层 2.8-10mm厚300*600mm浅灰色墙砖，专用美缝剂美缝（颜色同瓷砖） 3.阳角处做2*2mm海棠角处理，阴角做45度斜对角处理 4.具体做法详见图纸 | m2 | 33.21
2 | 011102003001 | 灰色防滑地砖 | 1.界面剂一道 2.最薄处20mm厚防水砂浆找坡找平层，1%坡向地漏 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.10mm厚800X800mm灰色防滑地砖，专用美缝剂美缝（颜色同瓷砖） 5.具体做法详见图纸 | m2 | 6.31
3 | 011102001001 | 云多拉灰石材门槛石 | 1.界面剂一道 2.最薄处20mm厚防水砂浆找坡找平层 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.20mm厚云多拉灰石材 5.具体做法详见图纸 | m2 | 0.38
4 | 011302001001 | 轻钢龙骨防水石膏板吊顶 | 1.M8金属全牙吊杆，间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 2.C60x27承载龙骨间距≤1100mm 3.C60x27轻钢次龙骨，间距≤300mm 4.C50轻钢覆面横撑龙骨，间距1200mm 5.9.5mm厚双层防水纸面石膏板 6.接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 7.满刮2mm厚耐水腻子磨平 8.刷白色防水无机涂料三遍（一底、二面漆） 9.具体做法详见图纸 | m2 | 6.31
5 | 011304002001 | 开筒灯孔 | 开筒灯孔 | 个 | 2
6 | 011505010001 | 防雾银镜 | 1.L30*3热镀锌角钢 2.15mm厚抗倍特板基层 3.8mm厚防雾银镜，1.2mm厚铜色哑光不锈钢，1240mm*1200mm 4.1.2mm厚铜色哑光不锈钢 5.内嵌可升降镜后纸盒皂液器（滑轨下拉） 6.具体做法详见图纸 | m2 | 1.49
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011505001001 | 白色人造石洗漱台 | 1.L40*3mm不锈钢角钢 2.18mm厚抗倍特板基层 3.15mm厚白色人造石，挡水条并入到石材，含石材开孔 4.选型成品不锈钢盖板（台面开孔尺寸根据选型） 5.具体做法详见图纸 | m2 | 1.1
8 | 011505008001 | 成品垃圾桶 | 成品垃圾桶 | 个 | 1
9 | 011501011001 | 木饰面柜 | 木饰面柜，宽度：550mm，高度：380mm 1.18mm厚木饰面门板阻燃处理达B1级，含不锈钢阻尼铰链 2.12mm厚木饰面板阻燃处理达B1级，台盆柜体内贴铝箔纸防潮 3.具体做法详见图纸 | m | 1.24
10 | 010801002001 | 成品木质门 | 1.定制木质门及木饰面门框，含铰链、门锁、把手止门器等 2.门扇材质：双面5mm厚高密度纤维板+35mm桥洞力学板+LVL抗变形框料（门扇厚度40mm） 3.具体做法详见图纸 | m2 | 1.89
11 | 010808004001 | 铜色哑光不锈钢门套 | 1.18mm厚阻燃板基层 2.1.2mm厚铜色哑光不锈钢门套 3.具体做法详见图纸 | m2 | 2.64
|  | A.1 大堂 |  |  | 1
12 | 011302001002 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.M8金属全牙吊杆，间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 2.C60x27承载龙骨间距≤1100mm 3.C60x27轻钢次龙骨，间距≤300mm 4.C50轻钢覆面横撑龙骨，间距1200mm 5.9.5mm厚双层纸面石膏板 6.接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 7.满刮2mm厚耐水腻子磨平 8.刷白色无机涂料三遍（一底、二面漆） 9.具体做法详见图纸 | m2 | 36.07
13 | 011304001001 | 灯槽 | 1.9mm/18mm厚玻镁板基层 2.9.5mm双层纸面石膏板 3.白色无机涂料 4.具体做法详见图纸 | m | 39.25
14 | 011304002002 | 开筒灯孔 | 开筒灯孔 | 个 | 14
15 | 011502001001 | 铜色哑光不锈钢线条 | 1.18mm厚玻镁板基层 2.1.2mm厚铜色哑光不锈钢线条（展宽120mm） 3.具体做法详见图纸 | m | 39.25
16 | 011502001002 | 磁吸轨道灯基层 | 1.12mm厚玻镁板基层 2.预埋磁吸轨道 3.具体做法详见图纸 | m | 6
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011102003002 | 灰色防滑地砖 | 1.界面剂一道 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.10mm厚800X800mm灰色防滑地砖，专用美缝剂美缝（颜色同瓷砖） 5.具体做法详见图纸 | m2 | 49.09
18 | 011102001002 | 云多拉灰石材门槛石 | 1.界面剂一道 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.20mm厚云多拉灰石材 5.具体做法详见图纸 | m2 | 0.98
19 | 011105006001 | 铜色哑光不锈钢踢脚线 | 1.9mm厚阻燃板基层 2.H=30mm 1.2mm厚铜色哑光不锈钢 3.具体做法详见图纸 | m | 19.62
20 | 011407001002 | 墙面白色无机涂料 | 1.满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 2.刮2mm厚耐水腻子（三遍） 3.封闭底涂料一道、内墙无机涂料一道、罩光无机涂料一道 4.具体做法详见图纸 | m2 | 39.66
21 | 011207001001 | 铜色哑光不锈钢墙面 | 1.18mm厚阻燃板基层 2.1.2mm厚铜色哑光不锈钢饰面 3.具体做法详见图纸 | m2 | 1.45
22 | 011207001003 | A级防火保温岩棉 | A级防火保温岩棉 | m2 | 4.06
23 | 011207002001 | 定制铝合金/铝板镂空雕刻 | 1.定制铝合金/铝板镂空雕刻，厂家二次深化设计 2.含铝合金门 3.门背面上部设疏散门发光标志，不能上锁，且应保证任何时候都能从内部手动打开 4.具体做法详见图纸 | m2 | 24.17
24 | 010809003001 | 金属窗台板 | 1.18mm厚阻燃板基层 2.1.2mm厚铜色哑光不锈钢 3.具体做法详见图纸 | m2 | 0.43
25 | 010808004002 | 铜色哑光不锈钢门套 | 1.18mm厚阻燃板基层 2.1.2mm厚铜色哑光不锈钢门套 3.具体做法详见图纸 | m2 | 6.62
26 | 010801004001 | 木质防火门油漆出新 | 木质防火门油漆出新，1460mm*2400mm | m2 | 7.01
27 | 010802001002 | 铝合金玻璃门 | 铝合金玻璃门 1..8中透光Low-E+12A+8mm中空钢化玻璃（外片超白） 2.不锈钢拉手、重型地弹簧（承重不低于200kg）、地锁、闭门器等五金 3.防撞标识 4.具体做法详见图纸 | m2 | 16.17
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 010807001001 | 铝合金外平开窗 | 铝合金外平开窗 1.开启窗扇：6中透光Low-E+12A+6mm中空钢化玻璃（外片超白），固定窗扇：12中透光Low-E+12A+12mm中空钢化玻璃（外片超白） 2.具体做法详见图纸 | m2 | 9.36
29 | 011408001001 | 贴纸 | 贴膜（PVC免胶静电磨砂玻璃贴） | m2 | 6.1
30 | 011207001004 | 水泥纤维板 | 1.60X30X4mm镀锌矩形钢管 2.60mm厚保温岩棉（A级防火） 3.双面单层20mm厚水泥纤维板（A级防火）钉在钢骨架上 4.具体做法详见图纸 | m2 | 3.28
|  | A.1 大堂通道 |  |  | 1
31 | 011302001003 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 1.M8金属全牙吊杆，间距≤1100mm，膨胀螺栓与结构顶板连接 2.C60x27承载龙骨间距≤1100mm 3.C60x27轻钢次龙骨，间距≤300mm 4.C50轻钢覆面横撑龙骨，间距1200mm 5.9.5mm厚双层纸面石膏板 6.接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 7.满刮2mm厚耐水腻子磨平 8.刷白色无机涂料三遍（一底、二面漆） 9.具体做法详见图纸 | m2 | 18.11
32 | 011304002003 | 开筒灯孔 | 开筒灯孔 | 个 | 6
33 | 011102003003 | 灰色防滑地砖 | 1.界面剂一道 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.10mm厚800X800mm灰色防滑地砖，专用美缝剂美缝（颜色同瓷砖） 5.具体做法详见图纸 | m2 | 15.98
34 | 011106002001 | 灰色防滑地砖（台阶） | 1.界面剂一道 2.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 3.30mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4.10mm厚800X800mm灰色防滑地砖（抽防滑槽），专用美缝剂美缝（颜色同瓷砖） 5.具体做法详见图纸 | m2 | 2.13
35 | 011105006002 | 铜色哑光不锈钢踢脚线 | 1.9mm厚阻燃板基层 2.H=30mm 1.2mm厚铜色哑光不锈钢 3.具体做法详见图纸 | m | 14.08
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 011407001001 | 墙面白色无机涂料 | 1.满贴宽涂塑中碱玻纤网格布 2.刮2mm厚耐水腻子（三遍） 3.封闭底涂料一道、内墙无机涂料一道、罩光无机涂料一道 4.具体做法详见图纸 | m2 | 3.33
分部分项合计
37 | 011701003001 | 活动脚手架 | 活动脚手架 | m2 | 78.03
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.3～1.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.2%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.1%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8200.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工层 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 强电 |  |  | 1
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.:暗敷 | m | 193.6
2 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG25 3.:暗敷 | m | 104.82
3 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:GC20 3.:暗敷 | m | 54.64
4 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 开槽，规格综合考虑（含修复） | m | 153.6
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 754.17
6 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:管内穿线 | m | 176.56
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:管内穿线 | m | 182.04
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:射树灯 2.型号:18W LED 3.安装形式:埋地安装 | 套 | 1
9 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯 2.型号:6W/M 3.安装形式:埋地安装 | m | 57.4
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:成品嵌入式LED方形射灯 2.型号:7W 4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9
11 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称:成品嵌入式LED方形射灯 2.型号:20W 4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 14
12 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:成品嵌入式LED筒灯 2.型号:7W 4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2
13 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:成品嵌入式LED筒灯 2.型号:5W 4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12
14 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:磁吸轨道折叠格栅灯(嵌入式预埋轨道) 2.型号:6W 4000K 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 7
15 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排风扇 2.:具体详见图纸 | 台 | 1
16 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:暗装单相两孔加三孔插座 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底距地0.3m | 个 | 8
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工层 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:暗装单相两孔加三孔插座(带防溅盖板,小厨宝用) 2.规格:250V 16A 安全型 3.安装方式:底距地0.5m | 个 | 1
18 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:暗装单相两孔加三孔插座(带防溅盖板,洗手台用) 2.规格:250V 10A 安全型 3.安装方式:底距地1.3m | 个 | 1
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装一位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 4
20 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:暗装两位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 2
21 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:暗装三位单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 1
22 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:暗装一位双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m | 个 | 3
23 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒安装 | 个 | 68
24 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作，安装（含刷防锈漆两遍，调和漆两遍） | kg | 10
25 | 030404019001 | 断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:SN201 C16 | 个 | 1
26 | 030404019002 | 断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:DS201 C20，A30mA 瞬动型 | 个 | 1
27 | 030404019003 | 断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:DS201 C16，A30mA 瞬动型 | 个 | 1
28 | 030414011002 | 接地装置 | 接地装置 | 系统 | 1
29 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
30 | 030412004029 | 现场原有灯具拆除 | 现场原有灯具拆除 | 套 | 5
分部分项合计
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 强电脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工层 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工层 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工层 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工层 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2100.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工层 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 喷淋系统 |  |  | 1
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管及其配件，DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 22.66
2 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管及其配件，DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 9.2
3 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管及其配件，DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 10.6
4 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外热浸镀锌钢管及其配件，DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 11
5 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管及其配件，DN65 3.连接形式:卡箍式机械接口 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 0.5
6 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内水喷淋钢管 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管及其配件，DN80 3.连接形式:卡箍式机械接口 4.压力试验及冲洗设计要求:管道压力试验及冲洗 5.管道标识设计要求:按要求 | m | 2.5
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 管道轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷调和面漆二道 | m2 | 9.5
8 | 031002001003 | 管道支架 | 喷淋管道支吊架 | kg | 22.44
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 一般钢结构轻锈 2.结构类型:管道支吊架 3.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹防锈漆二道,再刷调和面漆二道 | kg | 22.44
10 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.名称:玻璃球闭式喷头 2.型号:68℃级 K=80 | 个 | 20
11 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按要求 | 个 | 4
12 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按要求 | 个 | 2
13 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按要求 | 个 | 1
14 | 011615001001 | 现场消火栓移位 | 现场消火栓移位 | 项 | 1
15 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1
分部分项合计
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 7.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 600.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 7.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 8.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 给水 |  |  | 1
1 | 031001007001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5.0)-DN15 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 12.91
2 | 031001007003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5.0)-DN25 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 3.82
3 | 031001007005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR(S5.0)-DN50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 2.91
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1
5 | 011615001009 | 开孔（打洞） | 混凝土墙、楼板打孔、恢复 孔径50mm | 个 | 2
6 | 011615001010 | 开孔（打洞） | 混凝土墙、楼板打孔、恢复 孔径100mm | 个 | 1
7 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN50 4.填料材质:按要求 | 个 | 2
8 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按要求 | 个 | 1
9 | 011615001007 | 水表移至屋顶 | 水表移至屋顶 | 项 | 1
10 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 开槽，规格综合考虑（含修复） | m | 19.64
|  | A.1 排水 |  |  | 1
11 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U(S20)-De50 4.连接形式:粘接 | m | 2.74
12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U(S20)-De75 4.连接形式:粘接 | m | 4.65
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U(S20)-De110 4.连接形式:粘接 | m | 2.35
14 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 全铜无水封直通地漏DN50 | 组 | 1
15 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 检查口DE110 | 组 | 1
16 | 031004006001 | 大便器 | 脚踏自闭式冲洗阀蹲式大便器（自带水封）（包含其配件）安装 | 组 | 1
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 单冷水感应水嘴台下式洗脸盆（包含其配件）安装 | 组 | 1
18 | 031004007001 | 小便器 | 自动感应一体式壁挂式小便器（自带水封）（包含其配件）安装 | 组 | 1
19 | 031004004001 | 洗涤盆 | 污水盆（包含其配件）安装 | 组 | 1
20 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:按要求 | 个 | 1
21 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:按要求 | 个 | 1
22 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管制作、安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:按要求 | 个 | 1
23 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 混凝土墙、楼板打孔、恢复 孔径100mm | 个 | 2
24 | 011615001008 | 开孔（打洞） | 混凝土墙、楼板打孔、恢复 孔径150mm | 个 | 1
25 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 开槽，规格综合考虑（含修复） | m | 10.56
|  | A.1 卫生洁具拆除 |  |  | 1
26 | 031004006002 | 大便器 | 瓷蹲式大便器（包含其配件）拆除 | 组 | 2
27 | 031004007003 | 小便器 | 小便斗（包含其配件）拆除 | 组 | 2
28 | 031004003002 | 洗脸盆 | 洗脸盆（包含其配件）拆除 | 组 | 3
29 | 031004004002 | 洗涤盆 | 洗涤盆（包含其配件）拆除 | 组 | 1
30 | 031004008005 | 地漏 | 地漏拆除 | 组 | 2
分部分项合计
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制
表-08

## 8.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.30%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.6～1.6%
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.10%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.03%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 8.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 600.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 8.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13