招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为苏浙运动场停车场社会人员通道工程，位于南京大学鼓楼校区，由苏浙运动场停车场途径费彝民楼地下停车场通往北京西路，本次内容为土建工程、电气工程。

二、工程招标和分包范围

本次改造内容主要包括土建工程、电气工程。

三、编制依据

1、南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计的2024年06月12日施工图及其说明、设计修改、变更通知等技术资料。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

④《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

⑤现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号

5、依据《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）划分的设备以设备形式计入且不计取总价措施费及规费。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：详见工程量清单

（2）暂估价：无

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）工程量清单应与招标文件、招标项目设计图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按设计图纸及相关的国家规范的要求。

（2）本工程所用砂浆皆为预拌砂浆，现场是否使用干拌或湿拌砂浆由投标人自行考虑，结算时不调整。

（3）大型机械进出场费用投标人综合考虑，结算时不再调整。

（4）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整。

（5）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（6）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（7）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用。

（8）工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（9）投标人应对图纸内容和清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，则视为其费用已含在其它项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

（10）工程量清单中的总价措施项目费用除安全文明措施费用按规定费率调整外，其余措施项目费用由投标单位踏勘现场后，根据施工组织设计及有关现行施工要求自行考虑完整计入投标报价中。措施费应包括场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、垂直运输、二次搬运、高压防护、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、非夜间施工照明费、夜间施工费、冬雨季施工、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、赶工措施、管线调查与保护、已完工程及设备保护费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。未计入部分按优惠考虑、结算时不再调整。

（11）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（12）各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。

2、土建工程

（1）围墙开门洞考虑修复，暂按两侧水泥砂浆修补刷真石漆、结算时按实调整；

（2）楼梯钢平台宽度暂按2580mm计入，实际尺寸根据现场调整，结算按实调整；

（3）包柱脚工程量为暂估、结算时按实调整；

（4）道路开挖与恢复暂按图纸节点做法计入，施工时根据现场实际调整，结算按实调整；

（5）围网立柱高度暂按3.6m高计入，结算时根据地面至板底/梁底按实调整。

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 |  | 推荐品牌 | 生产商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 |  | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 |  |
|  |  |  | 南钢 | 南京钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 永钢 | 江苏永钢集团有限公司 |  |
| 2 | 水泥 |  | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |  |
|  |  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |  |
|  |  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |  |
| 3 | 钢质防火门 | 成品钢质门 | 赛银将军 | 浙江赛银将军门业有限公司 |  |
|  |  |  | 马斯德克 | 南京马斯德克门业有限公司 |  |
|  |  |  | 锐亿 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 |  |
|  |  |  | 轩源 | 上海轩源金属建材有限公司 |  |
|  |  | 防火锁、闭门器、顺位器、合页及五金 | 安恒通 | 北京安恒利通科技有限公司 |  |
|  |  |  | 强棒牌 TOPONE | 上海东冠五金有限公司 |  |
|  |  |  | ECO | 茵科门控（珠海保税区）有限公司 |  |
| 4 | 防火涂料 |  | 兰陵 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 |  |
|  |  |  | 鲸海漆 | 江苏冠军科技集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 长江 | 南京长江涂料有限公司 |  |
| 5 | （热镀锌)钢管、焊接钢管、热浸锌钢管 |  | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |  |
|  |  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 6 | 镀锌、热镀锌钢板 |  | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |  |
|  |  |  | 邯钢 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |  |
|  |  |  | 宝武 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |  |
| 7 | 电线、电缆 |  | 远东线缆 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  |  | 上上 | 江苏上上电缆集团有限公司 |  |
|  |  |  | 宝胜 | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |
| 8 | JDG管（套接紧定式镀锌钢导管） |  | 亿泰 | 北京亿泰顺兴电气有限公司 |  |
|  |  |  | 申捷 | 上海申捷管业科技有限公司 |  |
|  |  |  | 禹蓝特 ULAND | 上海禹蓝特钢材有限公司 |  |
| 9 | 室内照明灯具 |  | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
|  |  |  | 飞利浦 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 |  |
|  |  |  | 欧普 OPPLE | 欧普照明股份有限公司 |  |
| 10 | 消防灯具 |  | 敏华电工 | 广东敏华电器有限公司 |  |
|  |  |  | 劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 |  |
|  |  |  | 普昇 | 普昇照明电器厂 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

- 招标人自行采购的主要材料设备

详见招标清单

七、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。