招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为南京大学仙林校区大数据人工智能科研楼五层通风橱实验室空调（新风）工程，项目位于南京大学仙林校区内。

二、工程招标和分包范围

建设单位下发的图纸中全部内容，包含但不限于室内通风暖通工程等。

三、编制依据

1、建设单位下发的大数据人工智能科研楼五层通风橱实验室空调（新风）工程施工图及其说明。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

③《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号

5、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

6、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

7、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：无。

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）工程量清单应与招标文件、招标项目设计图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按设计图纸及相关的国家规范的要求。

（2）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑在办公区域施工等因素，须做好封闭及安全防护，结算时不再调整。

（3）本工程所需报验、报检费用由投标人自行考虑计入到投标报价中。

（4）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（5）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（6）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用。

（7）本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品（主要材料品牌和产品系列推荐表附后）。

（8）土壤类别结合现场综合考虑；建筑垃圾、余方、清表土（腐殖土）等施工弃土及时清运，弃土场及运距由投标人现场考察后自行考虑报价；回填土及部分种植土等运费及上下车费及取土环保措施费施工单位自行考虑。

（9）工地现场应严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关法律、法规，费用由投标人报价时自行考虑。

（10）施工机械进退场及进退场所必须的临时道路费、特殊条件施工增加费、材料运输及堆放等应由投标人充分勘查现场，清单中未列的施工机械进退场费投标人自行综合考虑，费用含在投标报价中，结算是不作调整。

（11）本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。

2、土建工程

无

3、安装工程

（1）本工程编制范围：大数据五层实验室通风，新增设备装于屋顶。即暖施-9/15/18:1~5/1~7与1-D/1~F轴线内容，即，①增加设备为一台涡旋热泵/组合式空调机组。②系统补水及冷媒管道系统 (含阀门/ 保温/软接头)等。③组合式空调机组防积雪遮挡措施。

（2）设备供电和设备基础不在本次招标范围。

（3）通风系统即风管、阀以及保温等。不在本次招标范围。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 | 生产商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调循环泵、太阳能加热循环泵、增压泵组、热水循环泵组 | 格兰富 | 格兰富（中国）投资有限公司 |  |
|  |  | 威乐 | 威乐水泵集团股份有限公司 |  |
|  |  | 赛莱默 | 赛莱默(中国)有限公司 |  |
| 2 | （热镀锌)钢管、焊接钢管 | 天虹 | 邯郸正大制管集团股份有限公司 |  |
|  |  | 金洲 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |  |
|  |  | 友发 | 天津友发钢管集团股份有限公司 |  |
| 3 | 空调机组（水机）、冷热水机组 | 开利 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |  |
|  |  | 约克 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 |  |
|  |  | 麦克维尔 | 麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司 |  |
| 4 | 中央空调（空气处理机组及风机盘管） | 开利 | 开利空调销售服务（上海）有限公司 |  |
|  |  | 约克 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 |  |
|  |  | 麦克维尔 | 麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司 |  |
| 5 | 风机（含空调机组、双通道排风机组、屋面除臭风机等） | 科禄格 | 上海科禄格通风设备有限公司 |  |
|  |  | 亿利达 | 浙江亿利达风机股份有限公司 |  |
|  |  | 洛森 | 洛森通风设备（上海）有限公司 |  |
| 6 | 电机 | SIEMENS（不得采用西门子贝得品牌） | 西门子（中国）有限公司 |  |
|  |  | WEG | 万高（南通）电机制造有限公司 |  |
|  |  | ABB | ABB(中国)有限公司 |  |
| 7 | 电动调节阀 | 施耐德 | 施耐德阀业（天津）有限公司 |  |
|  |  | 搏力谋 | 深圳市天海智能科技有限公司 |  |
|  |  | 霍尼韦尔 | 霍尼韦尔（中国）有限公司 |  |
| 8 | 阀门、过滤器 | 埃美柯 | 埃美柯集团有限公司 |  |
|  |  | 标一 | 上海标一阀门有限公司 |  |
|  |  | 沪工 | 上海沪工阀门有限公司 |  |
|  |  | 良工 | 上海良工阀门厂有限公司 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

3、本工程所有由投标单位自行采购的材料设备的质保期不得低于工程质量保修期（自工程竣工验收合格之日起2年），部分材料设备质保期要求高于质量保修期且投标人响应的，须提供相应承诺书。

无

七、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。