招标工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为南大物理楼变电所室外环境修复工程。项目位于南京大学鼓楼校区。

二、工程招标和分包范围

图纸范围内的修复，包含但不限于绿化工程、景观工程、给排水工程、强电工程等，具体详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

1、南京逐鹿景观工程有限公司设计的施工图电子版及相关说明。

2、计量规范：

①《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

②《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

③《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

④《园林绿化工程工程量计算规范》（	GB50858-2013）

⑤现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

5、人工工资参考江苏省建设工程人工工资指导价自主报价，其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

6、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：17800元。

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑在学校施工等因素，须施工区域全部围挡（包括顶部），全封闭施工，并做好安全防护，结算时不再调整。

（2）本工程所需报验、报检费用由投标人自行考虑计入到投标报价中。

（3）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（4）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（5）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用。

（6）工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（7）本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品（主要材料品牌和产品系列推荐表附后）。

（8）土壤类别结合现场综合考虑；建筑垃圾、余方、清表土（腐殖土）等施工弃土及时清运，弃土场及运距由投标人现场考察后自行考虑报价；回填土及部分种植土等运费及上下车费及取土环保措施费施工单位自行考虑。

（9）工地现场应严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关法律、法规，费用由投标人报价时自行考虑。

（10）施工机械进退场及进退场所必须的临时道路费、特殊条件施工增加费、材料运输及堆放等应由投标人充分勘查现场，综合考虑，费用含在投标报价中。

（11）本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。

2、绿化工程

（1）栽植苗木要求根系发达、生长茁壮、叶簇丰满、形态饱满、苗木粗壮通直，选苗标准不低于图纸的设计标准；绿化养护等级为一级养护，成活率100%，养护期2年。

3、景观工程

（1）景观铺装需考虑异形加工的费用，相应费用包含在投标单价中。

4、给排水工程

（1）室外给水管仅预留至图示点位，所有阀门，水表按图纸及材料表计算。

5、强电工程

（1）草坪灯电路敷设主电路电缆及配管型号为YJV-3*4,套管PE32；电缆敷设至就近进接入电箱线预留20m。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

- 主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 可选品牌、系列、型号 | 生产商全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 海螺 | 海螺集团 |  |
|  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司（总厂产品） |  |
|  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司（总厂产品） |  |
| 2 | 电线、电缆 | 远东 | 远东电缆有限公司 |  |
|  |  | 五彩 | 无锡江南电缆有限公司 |  |
|  |  | 上上 | 上上电缆有限公司 |  |
|  |  | 宝胜 | 宝胜集团有限公司 |  |
| 3 | 灯具 | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |  |
|  |  | 昕诺飞（原飞利浦） | 飞利浦（中国）投资有限公司 |  |
|  |  | 雷士 | 雷士照明控股有限公司 |  |
|  |  | 欧普 | 欧普照明股份有限公司 |  |
| 4 | 阀门 | 埃美柯 | 埃美柯集团有限公司 |  |
|  |  | 标一 | 上海标一阀门有限公司 |  |
|  |  | 沪工 | 上海沪工阀门有限公司 |  |
|  |  | 良工 | 上海良工阀门厂有限公 |  |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

2.1主要材料技术标准和质量要求详见图纸。

- 招标人自行采购的主要材料设备

无

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。