## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 浦口校区二食堂隔断维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年01月05日
封-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011210002001 | 铝合金隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金框 半玻 2.玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:嵌缝胶 4、高度2.2米 5、细部构造参照07SJ504-1图集 | m2 | 233.63
2 | 010604001001 | 隔断上方横梁 | 1.梁类型:L形 | t | 0.414
3 | 010802001001 | 铝合金门 | 1.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 | m2 | 16.38
4 | 030408001001 | 电力电缆YJV-5*4.0mm2 | YJV-5*4.0mm2 | m | 335
5 | 030404017001 | 配电箱 | 450*230*120mm配电箱（总控、分控、箱体、线缆，端子等成套） 明装 | 台 | 7
6 | 030411004001 | 配线 | BV2.5mm2管内穿线 | m | 400
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.材质:塑料线槽 2.规格:30*15mm | m | 150
8 | 030411001001 | 配管 | JDG20 | m | 150
9 | 030404035001 | 五孔插座面板 | 二三眼插座 10A 250V(安全型) | 个 | 63
10 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关 250V10A | 个 | 7
11 | 030411006001 | 接线盒 | 明装接线盒 | 个 | 70
12 | 031001006001 | DN20PPR管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 与原有管道对接所需措施自行考虑并包含在本项报价内 | m | 60
13 | 031001006002 | DN75pvc管 | 1.名称:排水支管 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC De75排水管 4.连接形式:承插粘结 5.其他：与原有管道对接所需措施自行考虑并包含在本项报价内;涉及到开孔、恢复费用自行考虑。 | m | 10
14 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.名称:砖、混结构开、补墙及板洞 2.规格:DN100以内 3.填充（恢复）方式:自行考虑 | 个 | 1
15 | 011615001002 | 地砖切缝10cm |  | m | 8
16 | 031004003001 | 不锈钢水池 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:台式 3.组装形式:冷热水 | 组 | 1
17 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 水龙头：单柄双控，高标全铜，表面电镀铬处理，含角阀、软管，防溅水龙头，高度16-18cm。 | 个 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年1月5日
表-08

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年1月5日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年1月5日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年1月5日
表-11

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13598.16 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年1月5日
表-12

## 3.4表-12-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 13598.16
合 计 |  |  | 13598.16 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年1月5日
表-12-1

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年1月5日
表-13

## 3.6表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：浦口校区二食堂隔断维修工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制 | [9 empty] | 2024年1月5日
表-21