## 1.1封-1 招标工程量清单封面
| 南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年03月25日
封-1

## 1.2扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年03月25日 | 复核时间： | 2024年03月25日
扉-1

## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 茶水间 |  |  |  | 1
1 | 011605002001 | 立面块料拆除找平 | 1)瓷砖局部拆除（以整块砖为单位更换） 2）墙面水泥砂浆找平 |  | m2 | 25
2 | 011204003001 | 墙面瓷砖铺设 | 1)、10厚面砖,专用防霉填缝剂擦缝 2)、5厚建筑陶瓷胶粘剂 3)、8厚DPM20水泥砂浆粉面,表面搓细毛 4)、5厚聚氨酯防水层 5)、20厚DPM20水泥砂浆找平层 6)、混凝土基层上刷界面处理剂一道 备注:瓷砖需以整块砖为单位更换,配合电气改造涉及其他拆除后相同工艺修补。 |  | m2 | 25
3 | 011614002001 | 茶水柜拆除及安装 | 1.原茶水柜拆除 2.茶水柜原样安装复位 |  | 个 | 5
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 |  | m | 70
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 300
6 | 020110031001 | 其他配件 | 1）不锈钢软管等满足小厨宝使用的一切零星五金及辅材 |  | 项 | 1
7 | 030404036001 | 小厨宝 | 1）8L小厨宝 |  | 个 | 27
8 | 031004008001 | 水龙头更换 | 1）更换混合水龙头，含原水龙头拆除 |  | 组 | 27
9 | 031004014001 | 一进二出阀 | 一进二出双头角阀 |  | 个 | 27
|  | A.1 卫生间玻璃及过道玻璃贴膜 |  |  |  | 1
10 | 011505010001 | 卫生间玻璃贴膜 | 1)磨砂贴膜 2）C1324共18樘 |  | m2 | 56.16
11 | 011505010002 | 过道固定高窗贴膜 | 1)磨砂贴膜 2）M1130共15樘 |  | m2 | 49.5
|  | A.1 四层镂空区增钢板及PVC |  |  |  | 1
12 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1)3厚花纹钢板，燕尾螺丝固定，钢板对接处焊接。 2)防锈漆处理一遍 3)灰色防火漆刷两遍 4)原硅酸盖板上施工 5)含工人搬运材料，保护措施费用 |  | m2 | 120
13 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1)2厚PVC地胶 2)专用胶粘贴 |  | m2 | 120
|  | A.1 四层研讨室左右小厨宝及插座电源 |  |  |  | 1
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 |  | m | 80
15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:穿管敷设 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 300
16 | 020110031002 | 其他配件 | 1）满足四层左右研讨区小厨宝使用的一切零星五金及设备 |  | 项 | 1
|  | A.1 三层服务器机房地面铺设地砖 |  |  |  | 1
本页小计
合 计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：验收整改 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1)10厚600x600mm,专用防霉填缝剂擦缝 2)最薄处30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3)界面剂一道 4)原楼面清扫干净 |  | m2 | 12
18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1)1.2厚100mm灰色哑光不锈钢踢脚线 2)9mm厚玻镁板基层 |  | m | 14
19 | 011105006002 | 金属踢脚线拆除 | 1)原不锈钢踢脚线拆除，表面清理干净 |  | m | 14
|  | A.1 三楼中庭楼梯增设护栏 |  |  |  | 1
20 | 011503001001 | 75x10mm扁钢护栏 | 1)两道75x10mm扁钢护栏(白色氟碳喷涂两遍) 2)与两侧现状扶手及墙体固定 3)含两侧固定钢板及M12膨胀螺栓 |  | m | 3
分部分项合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 3.1 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.2%
4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05～0.2%
5 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
总价措施项目清单与计价表
工程名称：验收整改 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0～0.05%
7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 1～2.3%
8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.4%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：验收整改 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  |  |  |  | 0.08～0.15%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12169.29 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | —

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京大学鼓楼校区西南楼阁楼非上人楼面封闭及茶水间新增小厨宝等 |  |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计