招标工程量清单及最高投标限价编制说明

一、工程概况

本项目为南京大学鼓楼校区南芳园门头及货物坡道改造工程。项目位于南京市鼓楼区。

二、工程招标和分包范围

本次改造内容主要包括拆除工程、建筑工程、装饰工程、绿化工程等。

三、编制依据

1、南京大学建筑规划设计研究院有限公司设计的施工图。

2、计量规范：

①《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

②《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

③《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

④《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

⑤《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009）；

⑥《江苏省古建园林工程计价定额》（2007）；

⑦现行相关补充或调整文件；

⑧与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件。

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文。

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费。

4、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号。

5、依据《建设工程计价设备材料划分标准》（GB/T50531-2009）划分的设备以设备形式计入且不计取总价措施费及规费。

6、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。

7、人工工资参考江苏省住房和城乡建设厅发布的建设工程人工工资指导价（苏建函价〔2024〕348号），其它费用按照省市建委发布的有关文件及政策规定等执行，报价参考执行投标截止日前省建设厅、市建委造价有关文件。

8、暂列金额及暂估价：

（1）暂列金额：12100.00元；

（2）暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

（1）工程量清单应与招标文件、招标项目设计图纸等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按设计图纸及相关的国家规范的要求。

（2）投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑在学校施工等因素，须施工区域全部围挡（包括顶部），全封闭施工，并做好安全防护，结算时不再调整。

（3）本工程所需报验、报检费用由投标人自行考虑计入到投标报价中。

（4）措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，不可竞争费按规定报价。

（5）施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中。

（6）清单中项目特征描述不详处，以图纸为准，投标报价时应考虑图纸所示施工要求等一切费用。

（7）本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品（主要材料品牌和产品系列推荐表附后）。

（8）工地现场应严格执行《南京市扬尘污染防治管理办法》的相关法律、法规，费用由投标人报价时自行考虑。

（9）施工机械进退场及进退场所必须的临时道路费、特殊条件施工增加费、材料运输及堆放等应由投标人充分勘查现场，综合考虑，费用含在投标报价中。

（10）本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。

（11）本工程砂浆采用预拌砂浆，混凝土采用商品混凝土，砼是否采用泵送及泵送砼高度增加费由各投标单位自行考虑，中标后不作调整。

2、拆除工程

（1）建筑垃圾、余土、上下车费、弃土场及运距由投标人现场考察后自行考虑报价，结算不调整。

（2）砖砌体的拆除含装饰面层，不区分块料面层和涂料面层，投标人需充分踏勘现场综合考虑到报价中。

（3）室外石材地面、石材台阶拆除为保护性拆除，石材作为利旧处理，部分石材需加工处理。

六、主要材料设备

（一）投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌明确投标所选的品牌。投标人拟选择推荐的品牌以外的品牌时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体推荐品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌，价格不作调整。投标人未在“澄清答疑”环节提出的，视为认可招标人推荐的主要材料品牌。

- 本项目主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 | 生产商全称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
|  |  | 沙钢 | 江苏沙钢集团有限公司 |
|  |  | 南钢 | 南京钢铁股份有限公司 |
|  |  | 永钢 | 江苏永钢集团有限公司 |
| 2 | 镀锌、热镀锌钢板 | 马钢 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
|  |  | 邯钢 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 |
|  |  | 宝武 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
| 3 | 水泥 | 海螺 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
|  |  | 鹤林 | 江苏鹤林水泥有限公司 |
|  |  | 中联 | 中国联合水泥集团有限公司 |
| 4 | 铝板 | 汇隆 | 佛山市长盛汇隆装饰材料有限公司 |
|  |  | 马斯德克 | 南京马斯德克金属制品有限公司 |
|  |  | 欧斯宝 | 广州市欧斯宝金属制品有限公司 |
|  |  | 欧陆 | 广州市欧陆建材有限公司 |
| 5 | 外墙涂料（含真石漆） | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |
|  |  | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
|  |  | 亚士 | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 |
|  |  | 丰彩 | 江苏丰彩建材（集团）有限公司 |

2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

- 招标人自行采购的主要材料设备

无。

七、其他说明

1、投标人应认真理解和熟悉招标文件和设计图纸，并于投标前自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位）；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化、工程竣工后需拆徐恢复原样。

2、工程量清单中每一项目的工作内容，分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详尽的，以设计图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内，施工材料及施工方法均须满足设计和规范要求。

3、工程量清单报价应包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；

③包括完成每项工程内容所需的全部费用；

④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；

⑤考虑风险因素而调整的费用；

⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用。

4、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，不可竞争费不可更改。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

5、若设计图纸、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。