
清 单 编 制 说 明

  工程名称：一层阳光餐厅16-21轴交A-J轴室内装饰工程         
	工程概况：

   一层阳光餐厅16-21轴交A-J轴室内装饰工程
二、编制范围： 

一层阳光餐厅16-21轴交A-J轴室内装饰工程：

1、装修部分:地砖、石材门槛石、乳胶漆、不锈钢门套、乳胶漆墙面、新砌轻质隔墙、石膏板吊顶、窗帘盒、窗台板等；

2、安装部分:筒灯、灯具安装、开关面板、交换机、铜芯线及线管等。

三、编制依据：

1、一层阳光餐厅16-21轴交A-J轴室内装饰工程施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB5050-2013）；

3、江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）；

4、江苏省安装工程计价定额（2014版）；

四、编制说明：

1、工程量清单应与施工图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范要求，结算时不予调整。

2、措施费项目清单投标人可根据工程实际情况与施工组织设计进行增补、自行报价，未计入部分按工程不涉及或已包含于其它造价中，结算时不再调整。本工程不评优。

五、预留金：

20000元

六、主材品牌： 

装饰材料：

1、墙、地面瓷砖：诺贝尔、东鹏、马可波罗；

2、内墙乳胶漆：多乐士、上海立邦、华润

3、水泥：海螺、江南、鹤林、中联；

4、钢材钢筋：马钢、沙钢、南钢、永钢；

5、所有基层板（木工板、九厘板、多层板等）为E1及以上级环保板，均需提供环保检测证明、出产合格证、检验合证证：兔宝宝、大王椰、莫干山； 

6、成品木饰面板、细木工板等1220*2440*18：兔宝宝、大王椰、莫干山；

7、轻钢龙骨：龙牌、杰科、可耐福；

8、铝板吊顶：汇隆、欧斯宝、欧思龙；

9、矿棉板、纸面石膏板等吊顶：龙牌、杰科、可耐福；

10、PVC等塑胶地板：阿姆斯壮、法国洁福、法国得嘉；

11、地板（实木、复合、强化地板等）：圣象、菲林格尔、大自然；

12、玻璃原片：南玻、耀皮玻璃、北京金晶

13、铝合金型材：广东“亚铝”、广东“凤铝”、浙江“栋梁”

水电安装材料：

1、电线、电缆：远东、江南、宝胜；

2、开关、插座：西门子、ABB、施耐德；

3、电线管： 公元、联塑、中财

4、配电箱：江苏华开、南京成套、南京常开(元器件：施耐德、西门子、ABB)；

5、灯具：三雄极光、飞利浦、品上、欧普；

6综合布线系统：美国西蒙、罗格朗、百盛、岳丰、雷士、TCL；





3

