招标清单编制说明

一、工程概况

本项目为南京大学仙林校区5号开闭所20KV外线受电工程，项目地点位于南京大学仙林校区，管线长度约1021米，电缆沟141m，增加石方破碎及外运和增加电缆井项目。

二、工程招标和分包范围

1、概述范围

1.1、区域范围：包含本工程室外管网、电缆沟内增加石方破碎及外运和增加电缆井项目，详见室外管网图及各专业平面布置图；

1.2、质量要求：合格

1.3、工期要求：见招标文件

三、编制依据

1、本清单依据南京华东电力设计研究院有限公司

的施工图及其说明等技术资料。

2、计量规范：

2.1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2.2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

2.3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

2.4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

2.5、现行相关补充或调整文件

3、与本工程项目有关的标准、施工规范与验收规范。

四、取费标准

1、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》 苏建价（2016）154号文及相关附件；

2、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价（2019）178号文；

3、安全文明施工措施费计取基本费和扬尘污染防治增加费；

4、政策性文件及报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件，投标截止日后的省市建委造价文件不予执行；

5、主要材料设备品牌参照南京大学推荐品牌，南大大学提供品牌库没有的材料及设备参照南京大学其他中标项目使用品牌；主材价格采用2023年6月份信息价，人工费采用（江苏省建设工程人工工资指导价苏建函【2023】63号）指导价文件计入；没有信息价的材料参考京东材料价格，部分设备按照市场价计入；

6、暂列金额及暂估价：

6.1、暂列金额：19840.54元。

6.2、暂估价：无。

五、图纸及工程量计算中的相关说明

1、通用部分

工程量依据南京华东电力设计研究院有限公司的施工图及其说明、等技术资料，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

1.1工程类别

1.1.1、土建：建筑工程三类

1.1.2、市政：市政工程三类

2、土建部分工程量

2.1、土建工程：钢筋砼电缆井等内容。

3、市政部分工程量

3.1、市政工程: 包含室外管网、电缆沟内增加石方破碎等内容。

六、主要材料设备

1、投标人负责采购的主要材料设备

本次招标要求投标人在投标时根据招标人提供的主要材料推荐品牌和产品系列，明确投标所选的厂家品牌产品。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品时，必须满足相关技术标准和质量要求，并在“澄清答疑”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑”环节中答复是否同意。否则中标后，招标人有权要求中标人使用推荐品牌表中的品牌和产品系列，价格不作调整。

1.1、主要材料品牌推荐表如下：

| 序号 | 材料/设备名称 | 拟推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 马鞍山钢铁股份有限公司（总厂产品） |  |
|  |  | 江苏沙钢集团有限公司（总厂产品） |  |
|  |  | 南京钢铁股份有限公司（总厂产品） |  |
|  |  | 江苏永钢集团有限公司（总厂产品） |  |
| 2 | 水泥 | 海螺集团 |  |
|  |  | 江苏鹤林水泥有限公司（总厂产品） |  |
|  |  | 中国联合水泥集团有限公司（总厂产品） |  |

1.2、主要材料技术标准和质量要求如下：

本技术条件是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术条件和有关最新标准的优质产品。如所述技术要求低于上述标准和规范的要求，则按标准和规范的要求执行；如高于标准和规范的要求，则按本条款要求执行。若提供的技术文件中所列的规范、标准停用或废止，则以相应的最新版本为准。

1.3、主要材料设备品牌参照南京大学推荐品牌，南大大学提供品牌库没有的材料及设备参照南京大学其他中标项目使用品牌；主材价格采用2023年6月份信息价，人工费采用（江苏省建设工程人工工资指导价苏建函【2023】63号）指导价文件计入；没有信息价的材料参考京东材料价格，部分设备按照市场价计入。

2、招标人自行采购的主要材料设备：无。

七、其他说明

1、投标人应在认真理解和熟悉招标文件和施工图纸，经现场踏勘后，综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，投标人综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。

2、各投标人在进行综合报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价内，中标后将不调整综合单价。若施工图、招标文件中相关条款及清单描述有冲突的，投标人应在“澄清答疑”环节中向招标人提出，招标人将在“澄清答疑”环节中答复；投标人未在“澄清答疑”环节提出的，则最终解释权归属于招标人。